空气波压力治疗系统技术参数

1​适应症：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变等引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿。

2​产品资质：具备NMPA及CE认证

3​气囊资质：具有独立的肢体压力套I类备案证

4​操作及配置：≥5寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作，除电源开关外无实体按键；

5​通道数：双物理通道，可同时接两个治疗气囊

6​支持腔道数：单腔道、三腔道、四腔道、六腔道、八腔腔道

7​充放气方式：可双通道同时、交替、按顺序充放气

8​可配气囊种类：可选配手部康复气囊、臂部气囊、腿部气囊（三腔分体式、四腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊

9​血液回盈侦测功能：由机器自动调节，无需手动调节；

10​屏幕亮度：屏幕亮度可调节

11​屏保功能：支持屏幕保护功能

12​屏幕显示：主界面可显示实时治疗压力

13​压力范围：0-200mmHg

14​压力调节：4级可调，一键开启治疗

15​治疗时间：治疗时间1-99分钟，调节步进1min

16​治疗模式具有：循环、梯度治疗、手部康复治疗方案

17治疗方案≥12种，可选配连接手部康复气囊，具有手部康复方案

18​噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤60dB

19​故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示

20​内置电池功能：具备内置电池，可交直流两用，电池工作时间≥90min

21尺寸：长 185×宽 193×高 190（mm）。

22净重：2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动

23具备手康复气囊专利​

24​优秀国产设备：入选中国医学装备协会评定的优秀国产医疗设备产品目录