胃肠镜主机光源灯泡参数

1. 奥林巴斯原装灯泡，适配奥林巴斯胃肠镜光源主机CLV-290SL.
2. 功率：300W
3. 使用寿命500小时
4. 光源类型：疝气光源